UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
NÚCLEO DE TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
MESTRADO PROFISSIONAL EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

PROJETO DE PESQUISA NA ÍNTEGRA

ESTRUTURADO CONFORME A NORMA OPERACIONAL CNS Nº 001/2013 E RESOLUÇÃO CNS Nº 466/2012

TÍTULO DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE PALMILHA INTELIGENTE INSTRUMENTADA PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO PLANTAR, TEMPERATURA E UMIDADE: PROVA DE CONCEITO COM BAROPODOMETRIA NA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

PESQUISADOR PRINCIPAL (MESTRANDO): [Nome Completo do Aluno]
ORIENTADOR / PESQUISADOR RESPONSÁVEL: [Nome Completo do Orientador]
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Faculdade de Ciências Médicas / PPG em Telessaúde e Saúde Digital
INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE / LOCAL DE COLETA: Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ) – Setor de Baropodometria / Serviço de Fisioterapia
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Saúde / Saúde Coletiva / Telessaúde e Engenharia Biomédica

RESUMO EXECUTIVO

A avaliação quantitativa das pressões plantares e das variáveis microclimáticas (temperatura e umidade) no interior do calçado é de fundamental relevância clínica na prevenção de complicações neuromusculares e vasculares, com destaque para a neuropatia diabética e distúrbios da marcha. No entanto, os equipamentos padrão-ouro laboratoriais, como as plataformas de baropodometria, apresentam alto custo de aquisição e restrição física ao ambiente clínico estático. O presente estudo objetiva desenvolver, calibrar e validar funcionalmente um protótipo de palmilha inteligente instrumentada com 3 sensores de pressão plantar piezorresistivos, 1 sensor de temperatura e 1 sensor de umidade relativa, conduzindo ensaios de prova de conceito comparativos com a plataforma de baropodometria na Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ). Trata-se de estudo transversal, observacional e de desenvolvimento tecnológico em saúde digital com 3 a 5 voluntários adultos. Serão analisadas a acurácia, correlação de Pearson/Spearman, erro quadrático médio (RMSE) e usabilidade ergonômica. O projeto cumpre integralmente os preceitos éticos da Resolução CNS nº 466/2012, prevendo riscos mínimos, medidas rígidas de assepsia e obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), promovendo inovação em tecnologias vestíveis assistivas de baixo custo para o SUS.

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O avanço da Internet das Coisas Médicas (IoMT - Internet of Medical Things) e dos dispositivos vestíveis (wearables) tem revolucionado a medicina preventiva, o telemonitoramento e a reabilitação física. No âmbito da biomecânica do membro inferior, a sobrecarga de pressão em áreas focais da planta do pé associada a elevações de temperatura e umidade constitui o principal fator de risco para a formação de úlceras neuropáticas, calosidades e falhas na distribuição de carga na marcha.

Embora a baropodometria computadorizada seja amplamente reconhecida como exame padrão-ouro, sua utilização fica circunscrita ao espaço físico de consultórios e clínicas especializadas. O desenvolvimento de palmilhas inteligentes de baixo custo viabiliza a transposição dessa capacidade diagnóstica para o acompanhamento contínuo e remoto do paciente no mundo real. A Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ) representa o ambiente universitário e ambulatorial de excelência para a condução desta prova de conceito, permitindo parametrizar e equiparar os dados captados pelo protótipo diretamente contra o equipamento de baropodometria já consolidado na rotina do serviço.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral:
Desenvolver, calibrar e validar funcionalmente uma palmilha inteligente instrumentada com sensores de pressão, temperatura e umidade, comparando suas medições estáticas e dinâmicas aos parâmetros obtidos pela plataforma de baropodometria na Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ).

2.2. Objetivos Específicos:
• Parametrizar a leitura dos 3 sensores de pressão (antepé, mediopé e retropé), do sensor térmico e do sensor de umidade em ensaios de bancada;
• Estabelecer a sincronização e correlação espacial dos picos de pressão entre a palmilha inteligente e a baropodometria da PPC;
• Executar a prova de conceito com 3 a 5 voluntários adultos em tarefas de ortostase estática e marcha dinâmica curta;
• Avaliar a usabilidade, o conforto percebido e a estabilidade do calçado instrumentado;
• Estruturar um pipeline de dados aplicável ao ecossistema de Telessaúde e Saúde Digital do SUS.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Delineamento do Estudo:
Estudo observacional, transversal e de desenvolvimento tecnológico biomédico / prova de conceito.

3.2. População e Amostra:
Amostra de conveniência composta por 3 a 5 participantes voluntários adultos (idade entre 18 e 60 anos), selecionados de forma voluntária no âmbito da comunidade universitária e ambulatorial da PPC/UERJ.

3.3. Critérios de Inclusão:
• Indivíduos de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos;
• Capacidade de deambulação autônoma, sem necessidade de dispositivos de marcha (bengalas, muletas ou andadores);
• Calçado compatível com a numeração do protótipo (38 a 41 BR);
• Concordância formal e assinatura do TCLE.

3.4. Critérios de Exclusão:
• Presença de lesões ulceradas ativas, fissuras exsudativas ou feridas abertas na região plantar;
• Amputações prévias parciais ou totais nos membros inferiores;
• Dor articular aguda ou deformidades ósseas graves que impeçam a marcha ortostática por 5 minutos;
• Alergia ou hipersensibilidade cutânea a materiais poliméricos ou látex.

3.5. Arquitetura da Palmilha Inteligente:
O protótipo é composto por substrato polimérico flexível e hipoalergênico contendo: 3 sensores de pressão piezorresistivos calibrados para faixas de 0 a 500 kPa; 1 sensor digital de temperatura de alta precisão (resolução de 0,1ºC); 1 sensor capacitivo de umidade relativa (0 a 100%); microcontrolador de ultra-baixo consumo com módulo Bluetooth Low Energy (BLE); e bateria selada recarregável de polímero de lítio (3,7V, 150 mAh), dotada de módulo de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e elevação de temperatura.

3.6. Protocolo Experimental na PPC:
Os testes serão conduzidos no laboratório de baropodometria da PPC/UERJ. Cada participante calçará meia protetora descartável e o calçado instrumentado. Serão realizados 3 ensaios estáticos de 10 segundos sobre a esteira de baropodometria e 3 passadas dinâmicas sobre a plataforma. Os dados da palmilha serão transmitidos via telemetria e sincronizados temporalmente com os registros do software da esteira.

4. ASPECTOS ÉTICOS (RESOLUÇÕES CNS 466/2012 E 510/2016)

4.1. Análise de Riscos e Medidas Mitigadoras:
• Risco Mecânico / Queda: Mínimo. O participante caminhará em linha reta, em piso antiderrapante, sendo assistido continuamente pelo pesquisador ao seu lado.
• Risco Elétrico / Térmico: Nulo ou imperceptível. O sistema opera em tensão contínua segura de 3,7V, com potência elétrica insignificante, isolamento impermeável de poliuretano e corte térmico automático.
• Risco Biológico / Contaminação Cruzada: Prevenido com desinfecção total da palmilha com álcool 70% entre os voluntários e uso obrigatório de meias descartáveis de uso único.
• Quebra de Confidencialidade: Mitigado pela codificação numérica dos voluntários (VOL-01 a VOL-05), sem arquivamento de nomes na base de dados telemétrica.

4.2. Benefícios:
Geração de evidência científica para criação de soluções vestíveis de saúde digital voltadas ao SUS, permitindo futuro monitoramento domiciliar de marcha.

4.3. Consentimento:
Obtenção prévia do TCLE em duas vias originais, de forma totalmente voluntária e esclarecida.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O cronograma assegura rigorosamente que nenhuma atividade com voluntários ocorrerá antes da aprovação final do CEP/HUPE:
• Mês 1 (Setembro/2026): Calibração técnica de bancada e estruturação documental do projeto;
• Mês 2 (Outubro/2026): Submissão do protocolo na Plataforma Brasil e apreciação pelo CEP/HUPE (Reunião de 15/10/2026);
• Mês 3 (Novembro/2026): Obtenção do parecer de aprovação e parametrização final de software na PPC;
• Mês 4 (Dezembro/2026 a Janeiro/2027): Recrutamento dos voluntários, assinatura do TCLE e coleta experimental comparativa na PPC;
• Mês 5 (Fevereiro/2027): Análise estatística dos dados, processamento de sinais e redação do relatório final de pesquisa / dissertação.

6. ORÇAMENTO FINANCEIRO DETALHADO

O projeto tem orçamento estimado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), integralmente custeado pelo pesquisador principal discente, compreendendo componentes eletrônicos, placas protótipo, baterias, álcool 70%, meias descartáveis e material de escritório, NÃO GERANDO QUALQUER ÔNUS FINANCEIRO OU CONSUMO DE RECURSOS DA UERJ, DA PPC OU DO SUS.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT)

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, 2013.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Norma Operacional nº 001/2013. Procedimentos para submissão de protocolos de pesquisa no Sistema CEP/CONEP. Brasília, 2013.
3. ARMSTRONG, D. G. et al. Diabetic foot ulcers and their recurrence. The New England Journal of Medicine, v. 376, n. 24, p. 2367-2375, 2017.
4. RAZAK, A. H. et al. Foot plantar pressure measurement system: A review. Sensors, v. 12, n. 7, p. 9884-9912, 2012.
5. WANG, L. et al. Wearable sensor systems for gait analysis: a review. IEEE Sensors Journal, v. 20, n. 13, p. 6808-6823, 2020.