UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
NÚCLEO DE TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
MESTRADO PROFISSIONAL EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

FICHA DE ENSAIO EXPERIMENTAL: PALMILHA INSTRUMENTADA X BAROPODÔMETRO NA PPC

Código de Identificação do Voluntário: VOL-0___ (Sigilo Preservado - LGPD)         Data da Coleta: ____/____/2026
Pesquisador Examinador: Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva                    Local: PPC / UERJ – Laboratório de Baropodometria

1. DADOS CLÍNICOS, ANTROPOMÉTRICOS E DE CALÇADO (DIABETES MELLITUS TIPO 2)

| Idade / Sexo: ____ anos ¦ ( ) F ( ) M | Tempo de Diagnóstico DM2: ____ anos | Massa Corporal e Estatura: ____ kg ¦ ____ cm | Tamanho do Calçado (BR): Nº ____ BR |
| --- | --- | --- | --- |
| Histórico de Úlcera Plantar: ( ) Não ( ) Sim (cicatrizada) | Teste de Sensibilidade (Monofilamento): ( ) Preservada ( ) Reduzida | Presença de Calosidades: ( ) Não ( ) Sim: antepé / calcanhar | Tipo de Arco Plantar: ( ) Neutro ( ) Cavo ( ) Plano |

2. LEITURAS NA PLATAFORMA DE BAROPODOMETRIA DA PPC (PADRÃO-OURO)

| Variável Biomecânica | Antepé (Metatarsos) | Mediopé (Arco) | Retropé (Calcâneo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressão Pico Estática (kPa): | ____________ kPa | ____________ kPa | ____________ kPa |
| Pressão Pico Dinâmica na Marcha (kPa): | ____________ kPa | ____________ kPa | ____________ kPa |
| Distribuição Relativa de Carga (%): | ____________ % | ____________ % | ____________ % |

3. LEITURAS DA PALMILHA (SENSORES FSR 402 E ADC DO WEMOS LOLIN D32)

| Parâmetro do Protótipo | Sensor 1 (Antepé) | Sensor 2 (Mediopé) | Sensor 3 (Retropé) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitura ADC (0 a 4095 pts): | ____________ pts | ____________ pts | ____________ pts |
| Pressão Convertida (kPa): | ____________ kPa | ____________ kPa | ____________ kPa |
| Desvio frente ao Baropodômetro (%): | ____________ % | ____________ % | ____________ % |

4. MONITORAMENTO MICROCLIMÁTICO (SENSIRION SHT31-D I2C) E USABILIDADE

| Temperatura SHT31 Inicial (pré-marcha): _______ ºC (Precisão ±0,3ºC) | Temperatura SHT31 Final (pós-marcha): _______ ºC (ΔT = ______ ºC) | Estabilidade da Marcha: (1 a 5, 5 = Excelente estabilidade) Nota do Paciente: [ ] |
| --- | --- | --- |
| Umidade Relativa SHT31 Inicial: _______ % (Precisão ±2% UR) | Umidade Relativa SHT31 Final: _______ % (ΔUR = ______ %) | Conforto e Usabilidade (Perfil Ultraplano): (1 a 5, 5 = Muito confortável e imperceptível) Nota do Paciente: [ ] |

5. CHECKLIST DE ASSEPSIA E SEGURANÇA OPERACIONAL

[  ] Desinfecção mecânica da palmilha e superfícies com álcool 70% realizada antes do teste.
[  ] Colocação de meia descartável nova no pé do voluntário antes de calçar a palmilha.
[  ] Inspeção física do pé do voluntário (ausência de feridas abertas ou úlceras ativas).
[  ] Verificação da integridade do conector JST PH 2.0mm e bateria LiPo 600mAh.
[  ] Verificação da conexão do barramento I2C do sensor SHT31-D (endereço 0x44 ativo).
[  ] Confirmação da gravação de redundância no cartão MicroSD do Wemos Lolin D32.
[  ] Desinfecção com álcool 70% repetida imediatamente após o término do ensaio.
[  ] Ausência de dor, atrito mecânico, calosidade ou aquecimento térmico anômalo.

Assinatura do Pesquisador Responsável: Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva _____________________________________